## Лист1
Приложение 1
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге
1 | Рулоны комбинированные плоские без складок 50мм*200м | Комбинированные рулоны без складок размером 50мм*200м состоят из полиэфирно-полипропиленового ламината с голубым оттенком, 7-слойный (не менее чем 7-ми слойный), отвечающий норме PN-EN 868-3:2009. Толщина полиэфирного слоя – 12 и, толщина полипропиленовых слоёв -38 и. Медицинская бумага, толщиной 60г/м2 отвечающий PN-EN 868-3:2009, для стерилизации водным паром в повышенном давлении, окисью этилена или для стерилизации в паре формальдегида. Рулоны имеют прямоугольную форму, изготовленные из полиэфирно-полипропиленового ламината. Ламинат должен быть спаян с медицинской бумагой. На бумаге, со стороны соединяющейся с пленкой, в области спайки размещены индикаторы стерилизации для стерилизации: водным паром, окисью этилена, паром формальдегида На комбинированные рулонах без складок указаны надписи: предостерегающая надпись: «стерильное при неповрежденной упаковке», знак СЕ, пиктограмма (указывающая направление, по которому следует открывать упаковку) номер партии, пиктограмма, указывающая направление, по которому следует открывать упаковку, размер (ширина х длина упаковки, указанная в миллиметрах) | шт | 15 | 4500 | 67500
2 | Рулоны гофрированные 150мм*50мм*100м | Комбинированные рулоны со складкой размером 150мм*50мм*100м состоят из полиэфирно-полипропиленового ламината с голубым оттенком, 7-слойный (не менее чем 7-ми слойный), отвечающий норме PN-EN 868-3:2009. Толщина полиэфирного слоя – 12 и, толщина полипропиленовых слоёв -38 и. Медицинская бумага, толщиной 60г/м2 отвечающий PN-EN 868-3:2009, для стерилизации водным паром в повышенном давлении, окисью этилена или для стерилизации в паре формальдегида. Рулоны имеют прямоугольную форму, изготовленные из полиэфирно-полипропиленового ламината. Ламинат должен быть спаян с медицинской бумагой. На бумаге, со стороны соединяющейся с пленкой, в области спайки размещены индикаторы стерилизации для стерилизации: водным паром, окисью этилена, паром формальдегида На комбинированные рулонах со складкой указаны надписи: предостерегающая надпись: «стерильное при неповрежденной упаковке», знак СЕ, пиктограмма (указывающая направление, по которому следует открывать упаковку) номер партии, пиктограмма, указывающая направление, по которому следует открывать упаковку, размер (ширина х длина упаковки, указанная в миллиметрах) | шт | 4 | 7000 | 28000
3 | Бумага крепированная в листах для стерилизации 600*600мм №500 | Крепированная бумага предназначена для упаковки комплекинструме тов нтов, крупных изделий и белья, стерилизуемых паровым и газовым (с применением окиси этилена и формальдегида) методами. Упаковочная бумага должна обладать водоотталкивающими свойствами, плотностью не менее 60 г/м2, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, низкой способностью к выделению волокон, а также высокими адгезивными свойствами, позволяющими запечатывать упаковки с помощью самоклеящихся, в том числе индикаторных, лент. Размеры 600*600мм. В коробке 500 штук. | кор | 5 | 32000 | 160000
Срок поставки - по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.
Место поставки - г.Астана, ул.Т.Рыскулова, 12, аптека
флак