Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

| № лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагент A калибровочный/A calibration reagent | Реагент A калибровочный/A calibration reagent Предназначен для измерения концентрации электролитов K, Na, Cl, Ca, pH в крови, моче человека и других биологических жидкостях. - Состав: 1 фл. 400 мл. Флакон раствора содержит 400 мл поверхностно-активного вещества, антисептика, детергента, деионизационной воды. - Совместимое устройство: совместимо с моделью Audicom AC9000/9203/9801 - Срок годности: Флакон можно хранить не менее 24 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 4-30 градусов Цельсия. Не замораживать. |