## Лист1
Приложение 1
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.измер | Цена за ед., тенге | Количество | Сумма, выделенная для закупа, тенге
1 | Бинт стерильный 7м*14см | Бинт 7м*14см стерильный медицинский марлевый, 1 штука в упаковке. Бинты должны быть изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок). Стерилизация радиационная. Описание: бинт белого цвета, без цветных и жирных пятен, с обрезанной кромкой, без швов. Материал - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Поверхностная плотность используемой марли - 36±1,8г/м². Характеристики и размеры: - длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см; - белизна не менее 70%; - разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 8 кгс; - капиллярность не менее 6,5 см/ч. Индивидуальная упаковка. | шт | 105 | 500 | 52500
2 | Бинт нестерильный 7м*14см | Бинт 7м*14см нестерильный медицинский марлевый предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». - белизна не менее 80%; - разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 7 кгс; - капиллярность не менее 7,0 см/ч. Бинт должен быть белого цвета, без цветных и жирных пятен, без швов и с обрезанной кромкой. Групповая полиэтиленовая упаковка | шт | 95 | 100 | 9500
3 | Бумага ЭКГ диаграмная | Бумага ЭКГ диаграмная размер 210*25*16 | шт | 800 | 50 | 40000
4 | Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера. | Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 х 0,9мм х 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран дискофикс; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Цертодин – универсальный адаптер для постановки центрального венозного катетера под контролем ЭКГ. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 24500 | 20 | 490000
5 | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер (взрослый) | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7, 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см. Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт | 9500 | 30 | 285000
6 | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер педиатрический | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер педиатрический, c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Диаметр - 4, 5, 8, 9 Fr. Состав набора: катетер, проводник . Игла 20Gaх3,81см; Рентгенконтрастная канюля на игле; Сосудистый расширитель; Шприц 5мл; Зажим и застежка катетера; колпачки. Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. |  | 24000 | 45 | 1080000
7 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер педиатрический | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 8, 13 см; Диаметр - 4; 5,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм Х 45см с прямым и j-образным кончиком; Катетер на игле; Игла 21Gaх3,81см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Мягкий и жесткий фиксаторы катетера. | шт | 24000 | 450 | 10800000
8 | Канюля назальная кислородная детская | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. Размеры – XS, S | шт | 923.55 | 2500 | 2308875
9 | Катетер аспирационный FR 10 | Аспирационный катетер с вакуум-контролем Cap-con FR 10 - Предназначен для санации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. | шт | 250 | 1500 | 375000
10 | Катетер аспирационный FR 8 | Аспирационный катетер с вакуум-контролем Cap-con FR 8 - Предназначен для санации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. | шт | 250 | 2500 | 625000
11 | Катетер для периферического вливания G22 | Катетер/канюля внутривенный периферический р.22G c инъекционным клапаном. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. | шт | 72 | 45000 | 3240000
12 | Канюля / катетер для периферического внутривенного доступа 24 G (0,7х19мм) (ПУР). скорость потока 22 мл/мин. Цвет желтый | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 24 G (0,7х19мм) (ПУР). скорость потока 22 мл/мин. Цвет желтый. Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Эластичные крылья. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 360 | 4000 | 1440000
13 | Контейнер для анализов с лопаткой | Контейнер изготовлен из пропилена с герметично закравыющейся крышкой Объем 150мл стерильный с ложкой | шт | 150 | 50 | 7500
14 | Лейкопластырь | лейкопластырь медицинский гипоаллергенный в катушках размер 4,0см* 5м. На тканевой основе, гипоаллергенно покрытой медицинским термоклеем. | шт | 449 | 1500 | 673500
15 | Лейкопластырь | лейкопластырь медицинский гипоаллергенный в катушках размер 2,5см*5м. На тканевой основе, покрытой медицинским термоклеем. | шт | 294.38 | 8000 | 2355040
16 | Маска ларингеальная СН 1,0 | Ларингеальная маска, размер 1 (вес пациента менее 5 кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом. На корпусе воздуховода отображается информация о размере маски, массе пациента (определяет размер), объёме шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения дыхательного контура.Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ. | шт | 5563 | 2 | 11126
17 | Маска ларингеальная СН 1,5 | Ларингеальная маска, размер 1,5 (вес пациента от 5 до 10 кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом. На корпусе воздуховода отображается информация о размере маски, массе пациента (определяет размер), объёме шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения дыхательного контура. Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок стерильности (срок гарантии): 3 года от даты выпуска. | шт | 5563 | 3 | 16689
18 | Маска ларингеальная СН 2,0 | Ларингеальная маска, размер 2 (вес пациента от 10 до 20 кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом. На корпусе воздуховода отображается информация о размере маски, массе пациента (определяет размер), объёме шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения дыхательного контура. Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок стерильности (срок гарантии): 3 года от даты выпуска. | шт | 5563 | 3 | 16689
19 | Маска ларингеальная СН 2,5 | Ларингеальная маска, размер 2,5 (вес пациента от 20 до 30 кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом. На корпусе воздуховода отображается информация о размере маски, массе пациента (определяет размер), объёме шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения дыхательного контура. Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок стерильности (срок гарантии): 3 года от даты выпуска.Упаковка: индивидуальная, стерильная. | шт | 5563 | 3 | 16689
20 | Маска ларингеальная СН 3,0 | Ларингеальная маска, размер 3 (вес пациента от 30 до 50 кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом. На корпусе воздуховода отображается информация о размере маски, массе пациента (определяет размер), объёме шприца для надутия манжеты. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения дыхательного контура. Материал: имплантационный нетоксичный ПВХ. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок стерильности (срок гарантии): 3 года от даты выпуска. | шт | 5563 | 3 | 16689
21 | Сверхпрочная повязка для фиксации интраваскулярных (периферических) катетеров | Для сверхпрочной и надежной фиксации интраваскулярных катетеров. Защищает поверхность кожи вокруг катетера и обеспечивает безопасную фиксацию. Подходит для фиксации периферических и центральных катетеров. Повязка укреплена нетканым материалом для придания дополнительной прочности, что позволяет надежно фиксировать интраваскулярные катетеры и канюли. Высокая проницаемость для паров влаги не допускает скопления жидкости под повязкой. Повязка прозрачна, что дает возможность осмотра места введения катетера не снимая повязку. Размер 6см * 9,5см. | шт | 96.3 | 8000 | 770400
22 | Бумага для видеопринтера UPP-110S | размер 110мм на 20 м №10 | шт | 4950 | 40 | 198000
23 | Кружка Эсмарха 2литровая | Ёмкость-мешок кружки изготовлен из мягкого полупрозрачного (могут быть голубые и розовые оттенки) имплантационно-нетоксичного термолабильного ПВХ (ПолиВинилХлорида), имеет нанесение-градуировку в миллилитрах от 100 до 2500 мл с ценой деления 200 мл | шт | 800 | 500 | 400000
24 | скальпель | Скальпель стерильный, однократного применения, в ассортименте (размер по заявке Заказчика). Скальпели одноразовые представляют собой лезвия скальпелей, устанавливаемые наручки из пластика медицинского назначения с рифлёным упором для пальцев. Лезвие предохраняет прозрачный, легко сдвигаемый чехол. Каждый скальпель упакован в пакетик медицинского назначения, стерилизованный гамма-облучением. | шт | 192.76 | 1000 | 192760
25 | катетер для перитонеального диализа №31 | катетер для перитониального диализа №31 педиатрический с 2-мя манжетами, 31 см, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности | шт | 76500 | 6 | 459000
26 | катетер для перитонеального диализа №42 | катетер для перитониального диализа №42 педиатрический с 2-мя манжетами, 42 см, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности | шт | 87500 | 2 | 175000
27 | Раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27 % | Прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета. Раствор для перитонеального диализа с глюкозой общим объемом 2000 мл помещен в малую и большую камеры двухкамерного контейнера, изготовленного из ПВХ, соединенные между собой трубкой-перегородкой, разрушаемой в момент смешения содержимого камер. 1) Контейнер снабжен двумя трубками, одна из которых – инъекционный порт, расположена в верхней части малой камеры; другая прямая трубка расположена в нижней части большой камеры и имеет соединение «Люер» (одинарный контейнер «Сингл Бэг») или 2) Контейнер снабжен трубкой – инъекционным портом, располагающимся в верхней части малой камеры и системой подводящих трубок, соединенных с пустым дренажным пакетом через Y-образную трубку, которая имеет соединение или «Люер», или «Спайк» (система «Твин Бэг»).Одинарный контейнер «Сингл Бэг» или система «Твин Бэг» герметично упакованы в индивидуальный пакет из ПВХ. По 5 пакетов вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в картонную коробку (групповая тара). Состав 1000 мл раствора электролитов (малая камера «А») содержат в г. Глюкозы моногидрат (эквивалентно глюкозе безводной) 68.85 (62.6) Кальция хлорида дигидрат 0.507 Магния хлорида гексагидрат 0.140 1000 мл буферного раствора (большая камера «Б») содержат в г. активные вещества: Натрия хлорид 8.43 Натрия гидрокарбонат 3.29 Натрия лактат 2.63 1000 мл смешанного раствора («А» и «Б») содержат: Глюкозы моногидрат (эквивалентно глюкозе безводной) 25.0 (22.7) Натрия хлорид 5.38 Кальция хлорида дигидрат 0.184 Магния хлорида гексагидрат 0.051 Натрия гидрокарбонат 2.10 Натрия лактат 1.68 | упак | 7591 | 43 | 326413
28 | Электроды для ЭКГ одноразовые твердый гель 23*34мм (под зажим типа крокодил) №100 | Электроды для ЭКГ одноразовые твердый гель 23*34мм (под зажим типа крокодил) №100 | упак | 6700 | 60 | 402000
29 | Система для ручной искусственной вентиляции легких (Реанимационный дыхательный мешок типа "Амбу"), объем 550 мл, для детей, размер маски 3 | Система для ручной искусственной вентиляции легких (Реанимационный дыхательный мешок типа "Амбу") для детей. Объем 550 мл (дыхательный объём при сжатии одной рукой ~ 300мл). Маска прозрачная, лицевая, с преднаддутой манжетой и кольцом маскодержателя (размер 3). Реверсивный клапан. Резервный кислородный мешок. Кислородный продольноармированный шланг (длина 3 м.). Мертвое пространство 18 мл. Угловой шарнирный коннектор (22M/15F) со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н₂О) и клапаном вдоха. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 15117 | 176 | 2660592
30 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ)с клапаном давления для взрослых, в составе: монолитная ручка, кислородный продольноармированный шланг 3 м, кислородный шланг объемом 1.5 л., маска размер 5. | Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для взрослых (вес более 50 кг), Дыхательный мешок с монолитной ручкой для удержания и проведения вентиляции одной рукой, объём 1,5 л, с дыхательным объёмом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Мale Sure Lock , для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-50%, 10 л/мин-83%, 15 л/мин-90%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с клапаном наддува и кольцом маскодержателя, размер 5.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 6шт. в упаковке. Срок годности 5 лет от даты изготовления. | шт | 15117 | 117 | 1768689
31 | Шовный материал | нерассасывающийся шовный материал из полиэфирных комплексных нитей 2/0, 3/0; 75 см; с иглой | шт | 1000 | 200 | 200000
32 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа | Раствор для гемофильтрации: Для использования у пациентов с острой почечной недостаточностью, требующих непрерывной гемофильтрации либо гемодиафильтрации или другой формы непрерывной терапии почечной замены. - Для использования у пациентов с хронической почечной недостаточностью, у которых переходное лечение с раствором для гемофильтрации обозначено, например, в течение пребывания в отделении интенсивной терапии. - Для использования у пациентов, у которых непрерывная терапия почечной замены обозначена как часть лечения интоксикации с водорастворимыми, фильтруемыми/диализными токсинами. Раствор 2 ммоль/л калия является прозрачным и бесцветным. Мешок с двумя камерами (4445мл+555мл), содержащий 5 л раствора для гемофильтрации pH раствора: 6.5 -7.4 Теоретическая осмолярность: 296 мосм/л 1000 мл раствора 2 ммоль/л калия содержат: Na+ - 140 ммоль K+ - 2.0 ммоль Ca2+ - 1.5 ммоль Mg 2+ - 0.50 ммоль Cl - - 111 ммоль HCO3- 35 ммоль Глюкоза – 5,55 ммоль/л | упак | 14500 | 100 | 1450000
Срок поставки - по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.
Место поставки - г.Астана, ул.Т.Рыскулова, 12, аптека