## ГОМПБ бак,КДИЛ
Приложение 1 к объявлению №5 от 14.02.2022г ЗЦП реагенты
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | Сыворотка сальмонеллезная 020 | Сыворотка сальмонеллезная адсорбированная 020 | амп | 2 | 33800 | 67600
68 | Сыворотка менигококковые группы В | Менгрувид сыворотка диагностические менингококковые группы В | амп | 5 | 33800 | 169000
69 | Сыворотка менигококковые группы С | Менгрувид сыворотка диагностические менингококковые группы С | амп | 5 | 33800 | 169000
70 | Сыворотка менигококковые группы 29Е | Менгрувид сыворотка диагностические менингококковые группы 29Е | амп | 5 | 33800 | 169000
71 | Сыворотка менигококковые группы W | Менгрувид сыворотка диагностические менингококковые группы 135W | амп | 5 | 33800 | 169000
72 | Сыворотка менигококковые группы Y | Менгрувид сыворотка диагностические менингококковые группы Y | амп | 5 | 33800 | 169000
73 | Сыворотка менигококковые группы Z | Менгрувид сыворотка диагностические менингококковые группы Z | амп | 5 | 33800 | 169000
85 | Сыворотка сальмонеллезная ABCDE | Сыворотка сальмонеллезная поливалентная ABCDE для РА | амп | 15 | 33800 | 507000
104 | Диагностикум менингококовый А | Диагностикум эритроцитарнный менгококовый группы А жидкий | уп | 3 | 60000 | 180000
105 | Диагностикум менингококовый В | Диагностикум эритроцитарнный менгококовый группы В жидкий | уп | 3 | 60000 | 180000
106 | Диагностикум менингококовый С | Диагностикум эритроцитарнный менгококовый группы С жидкий | уп | 3 | 60000 | 180000
109 | Диагностикум розе-бенгал | Антиген для Роз бенгал пробы | фл | 1 | 85600 | 85600
119 | Система индикаторная бумажная (СИБ) | Система индикаторная бумажная (СИБ) для индентификации энтеробактерий | уп | 3 | 2800 | 8400
122 | фаг | колипротейный фаг | фл | 1 | 16585 | 16585
123 | фаг | Интести фаг | фл | 1 | 16585 | 16585
124 | фаг | Дизентерийный фаг | фл | 1 | 16585 | 16585
125 | фаг | Стафилакокковый фаг | фл | 1 | 16585 | 16585
126 | фаг | Сальмонеллезный фаг | фл | 1 | 16585 | 16585
127 | фаг | Синегнойный фаг | фл | 1 | 16585 | 16585
129 | Оксидазый тест | Оксидазый тест | уп | 5 | 2140 | 10700
130 | дифтерейный антитоксин | дифтерейный антитоксин | уп | 1 | 38500 | 38500
164 | Псевдомонадный агар (синегннойный агар) | Питательная среда для выращивания микроорганизмов синегнойной палочки | кг | 0.5 | 85600 | 42800
167 | хромагенный агар для кандида | питательная среда хромогенный агар для выращивание микроорганизмов разновидности кандиды хаймедия в одном упаковке 500гр | уп | 3 | 95000 | 285000
172 | среда бордетелла агар(КУА) | среда Казеиново- угольный агар используется для культивирования микробов рода Бордетелла пиртусис | кг | 0.25 | 60000 | 15000
177 | натрии хлорид химичиский чистый | натрии хлорид химичиский чистый | кг | 1 | 10000 | 10000
179 | маланат Na | гисса малана Na | кг | 0.25 | 55000 | 13750
180 | Реагенты для бак диагностики: Пасторекс Менингитис / PASTOREX MENINGITIS, 25 тестов, 61607, Bio-Rad | Реагенты для бак диагностики: Пасторекс Менингитис / PASTOREX MENINGITIS, 25 тестов, 61607, Bio-Rad | наб | 1 | 291846 | 291846
204 | диски с вориконазолом | диски с вориконазолом Диски индикаторные картонные с противомикробными срествами ДИ- ПЛС-50-01 | фл | 2 | 2200 | 4400
223 | Сыворотка streptococcus pneumoniae | сыворотка streptococcus pneumoniae | амп | 5 | 38000 | 190000
239 | Диагностический набор для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови на анализаторах (800 tests) | Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. | уп | 15 | 7706 | 115590
247 | Кit main tines Cobas I400/400hlus | годовой набор для обслживания Cobas Integra 400+. | набор | 1 | 597300 | 597300
260 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к человеческому герпес-вирусу 6 типа в сыворотке (плазме) крови. ВГ 6 типа IgG | Характеристики набора: На первой стадии ИФА в ходе инкубации антитела к вирусу из исследуемых и контрольных образцов связываются с иммобилизованным антигеном HHV-6 в лунках планшета. Связавшиеся антитела выявляют при инкубации с конъюгатом антител к иммуноглобулинам класса G человека с пероксидазой хрена. Количество связавшегося конъюгата выявляют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна концентрации содержащихся в исследуемом образце антител к HHV-6. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: выявления IgG к HHV-6 по стандартной панели предприятия 100%. Специфичность: выявления IgG к HHV-6 по стандартной панели предприятия 100%. Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованным антигеном HHV-6 – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат антител к IgG человека с пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл., 1,5 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор для разведения конъюгата (РРК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | набор | 1 | 52000 | 52000
267 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii. | Характеристики набора: метод основан на связывании специфических антител сыворотки крови с рекомбинантными антигеном T.gondii , иммобилизованным на поверхности лунок планшета, а затем полученный комплекс связывается с конъюгатом моноклональных антител против IgМ человека с пероксидазой хрена . Комплекс «антиген–антитело–конъюгат» выявляют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: при проверке положительных сывороток СПП, содержащих Toxo-IgМ, составляет 100%. Специфичность: при проверке отрицательных сывороток стандартной панели предприятия (СПП), не содержащих Toxo-IgМ – 100%. Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат моноклональных антител против IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; пленка для заклеивания планшетов – 2 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | набор | 4 | 5100 | 20400
284 | Набор д/клинического анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости в клинико-диагностических лабораториях. | уп. | 4 | 14087.62 | 56350.48
287 | Фосфатный буфер | сухая смесь для приготовления 30 л фосфатного буферного раствора, рН 6,8 - 7,2 – 6 фл. х 5,55 г (для 5 л) | фасовка | 2 | 6869.4 | 13738.8
291 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл | 5 | 13984 | 69920
292 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | фл | 5 | 13984 | 69920
293 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл | 5 | 13984 | 69920
294 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (20л) +5 +30 С (SYSMEX Europe GmbH , Germany, ГЕРМАНИЯ ) | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | уп | 10 | 45511 | 455110
295 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (3х500мл) +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 5 | 136833 | 684165
296 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XS-500 (20л) +5 +30 С (SYSMEX Europe GmbH , Germany, ГЕРМАНИЯ ) | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | уп | 15 | 45511 | 682665
297 | SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (1x500мл) +1 +30 С (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л | уп | 10 | 24129 | 241290
298 | STROMATOLYSER 4DL 2 л из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i (1х2л) +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Лизирующий реагент для лизирования эритроцитов дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций, упаковка 2л. Содержит неионный сурфактант-0,18%, органические четвертичные соли аммония-0,08% | уп | 15 | 29005 | 435075
299 | STROMATOLYSER 4DS 42 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i (1х42мл) +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно разведенных и лизированных образцах крови и окраски лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета лейкоцитов по 5 субпопуляциям, в гематологических анализаторах крови, упаковка 42 мл | уп | 15 | 87365 | 1310475
301 | E-CHECK (XS) L3 (H) 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь, высокий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам | фл | 6 | 42721 | 256326
302 | E-CHECK (XS) L1 (L) 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь, низкий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам | фл | 6 | 42721 | 256326
303 | E-CHECK (XS) L2 (N) 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор XS-1000i +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь, нормальный уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам | ф | 6 | 42721 | 256326
304 | Дилюент Изотонический разбавитель 20л, (гематологический анализатор MicroCC18) | буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Слово изотонический указывает только на одно и не самое важное свойство реагента — поддержание требуемого осмотического давления с целью обеспечения постоянства объема клеток крови. Дело в том, что эритроциты принимают тот объем, который им диктует осмолярность раствора. При увеличении осмолярности, в течение 3:5 сек эритроциты сжимаются до некоторого равновесного объема. Если осмолярность раствора уменьшается, объем эритроцитов, соответственно, увеличивается. Таким образом, средний объем эритроцитов (MCV) увязывается с осмолярностью изотонического разбавителя. Стабилизирующие добавки в изотоническом разбавителе должны обеспечивать сохранность форменных элементов крови в течение достаточно длительного времени в первом разведении крови. | шт | 5 | 31670 | 158350
305 | Лизирующий раствор 500мл.(гематологический анализатор MicroCC18) | Лизирующий раствор (гемолитик), который при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. . | фл | 5 | 39265 | 196325
306 | Ферментативный Очиститель 1л/ (гематологический анализатор MicroCC18) | Enzymatic Cleaner - для качественной промывки прибора Благодаря наличию ферментов, такие растворы эффективно удаляют адсорбированные на стенках гидравлической системы белки и другие вещества. При этом они совершенно нейтральны и не оказывают вредного действия на детали прибора. | фл | 3 | 24765 | 74295
307 | Раствор срочной очистки 50мл (гематологический анализатор MicroCC18) | Раствор срочной очистки используется в гематологических анализаторах. Анализаторы имеют функцию подсчета клеток, что является важным в клинической диагностике. | шт | 3 | 14600 | 43800
308 | Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2,5ml (1L, 1N, 1H)(гематологический анализатор MicroCC18) | Предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. Реагент содержит стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы.В наборе 3 флакона по 2,5мл (1 высокий уровень, 1 низкий уровень, 1 нормальный уровень) | набор | 3 | 60000 | 180000
310 | Chek-Stix Combo 25 Pcs (Контрольные тест-полоски Chek-Stix Combo 25 шт.) | контрольные тест-полоски для анализа мочи, 25 полосок-положительный контроль, 25 полосок- отрицательного контроля. Положительный и отрицательный контроль для глюкозы, билирубина, кетонов (ацетоуксусной кислоты), удельного веса, крови, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты при анализе | набор | 2 | 66100 | 132200
312 | Очистной р-р | обьем 200 мл, применяется для автоматической очистки в анализаторах серии АBL800, для диагностики in vitro | фл | 15 | 90620 | 1359300
313 | Калибровочный р-р 1 | обьем 200 мл, применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии АBL800, для диагностики in vitro | фл | 10 | 90620 | 906200
314 | Калибровочный р-р 2 | обьем 200 мл, применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии АBL800, для диагностики in vitro | фл | 10 | 90620 | 906200
315 | Промывочный раствор 600 мл | раствор для проведения процедур депротеинизации и деконтоменации | фл | 40 | 70231 | 2809240
316 | Мембрана для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Для диагностики in vitro. Применяется в анализаторах серии АBL800 | набор | 2 | 234467 | 468934
317 | Мембрана для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Для диагностики in vitro. Применяется в анализаторах серии АBL800 | набор | 2 | 234467 | 468934
318 | Мембрана для К+ электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на К+ ионы. Для диагностики in vitro. Применяется в анализаторах серии АBL800 | набор | 2 | 414589 | 829178
319 | Мембрана для Na+ электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на Na+ ионы. Для диагностики in vitro. | набор | 2 | 414589 | 829178
320 | Мембрана для Cl+ электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на Cl+ ионы. Для диагностики in vitro. Применяется в анализаторах серии АBL800 | набор | 2 | 414589 | 829178
321 | Мембрана для Ref | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на Ref. Для диагностики in vitro. применяется в анализаторах серии АBL800 | набор | 4 | 414589 | 1658356
322 | Мембрана для Ca++ электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на Ca++ ионы. Для диагностики in vitro. Применяется в анализаторах серии АBL801 | набор | 2 | 414589 | 829178
323 | AutoChek1 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. Применяется в анализаторах серии АBL800 | набор | 2 | 184754 | 369508
324 | AutoChek2 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. Применяется в анализаторах серии АBL800 | набор | 2 | 184754 | 369508
325 | AutoChek3 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. Применяется в анализаторах серии АBL800 | набор | 1 | 184754 | 184754
326 | AutoChek4 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. Применяется в анализаторах серии АBL800 | набор | 2 | 184754 | 369508
327 | Раствор гипохлорида | Раствор для проведения процедур депротеинизации и деконтаминации. Применяется в анализаторах серии АBL800 | уп | 2 | 62296 | 124592
328 | Каппиляры гепаринизиров.пласт.с пренадлежн.объем 100uL | Гепаринизированные средства для забора капиллярных проб крови. Применяется в анализаторах серии АBL800 | уп | 6 | 62500 | 375000
335 | Баллон с газом | с калибровочным газом №1. Применяется в анализаторах серии АBL800 | шт | 2 | 203990 | 407980
336 | Баллон с газом | с калибровочным газом №2. Применяется в анализаторах серии АBL800 | шт | 2 | 203990 | 407980
337 | Лампочка для микроскопа Olimpus | Philips G4 2700К | шт | 10 | 5350 | 53500
339 | АмплиПрайм ДНК-сорб-В | 1. Возможность выделения ДНК из клинического материала с использованием сорбции на силикагеле. 2. Возможность выделения ДНК из цельной крови, плазмы, клеточного осадка мочи, слюны, ликвора, мокроты, биоптатов, бронхо-альвеолярного лаважа и промывных вод бронхов, фекалий. 3. Возможность использования внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот 4. Наличие лизирующего раствора, ТЕ-буфера для элюции ДНК, универсального сорбента. 5. Наличие не менее двух растворов для отмывки. 6. Количество проб не менее 100. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев | набор | 2 | 22575 | 45150
348 | Контроль e¦1 уровень 1 e¦1 QC-1 Quality Control из комплекта Анализатор электролитов e¦1 (30x2.5мл) +2 +25 С (Bionostics Inc, США ) | Контроль e¦1 уровень 1 e¦1 QC-1 Quality Control из комплекта Анализатор электролитов e¦1, производство Bionostics Inc., США | уп | 5 | 88830 | 444150
ИТОГО | [5 empty] | 24697479.28
Место и срок поставки: г. Нур-Султан, ул. Т.Рыскулова 12, по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней.